河北师范大学汇华学院文件

院教字〔2017〕13号

河北师范大学汇华学院

实验室安全检查细则

第一章  总  则

第一条  为确保实验室和实验人员安全，保证教学、科研工作的顺利进行，根据《河北师范大学汇华学院实验室安全检查制度（试行）》，特制定本细则。

第二章  安全管理

第二条  实验室安全检查工作组负责实验室安全检查的全面工作。每个实验室选配一名责任心强、工作认真的实验室安全员，负责安全技术监督和检查工作。对于贵重精密仪器设备或涉及射线、危险物品，应由具备相关业务知识的专业人员负责管理检查。

第三条  有易燃、易爆、高温、高压和含同位素、射线的实验室，要根据实验室实际情况制定规范的操作规程及防火、防电、防辐射等管理制度，实验室所有人员要严格执行。

第四条  实验室内电气设备及线路设施必须严格按照安全用电规程和设备的要求实施，不得乱接、乱拉电线，墙上电源未经允许，不得拆装、改线。

第五条  使用剧毒、麻醉品的实验室必须严格按领用手续及规定限量领用；对于含有同位素、射线的实验室，应配备防护污染的工作服、手套等，实验过程中产生的废弃物，应严格按照废液、废物的处置和排放规定执行。

第六条  实验室必须按要求配备消防器材，要摆放在明显、易取位置，并定期检查，确保有效。

第七条  实验室必须有防护措施，在进行危险性实验时，必须有人监护。保持通道畅通，严禁堆放杂物占用安全通道。

第八条  安全员要经常检查实验室，发现问题及时上报。发生事故时，必须按规定上报有关部门，不准隐瞒不报或拖延上报时间，重大事故要立即进行人员和财产的抢救，保护事故现场。

第九条  各实验室的钥匙应由专人管理，不得私自配备或转借他人。

第十条 对于需饲养、领用、处置实验动物的实验室，应严格遵守《河北师范大学汇华学院实验室动物管理办法》执行。

第三章  安全检查

第十一条 每天下班前，实验室工作人员必须检查水、电、气和门窗等，切断电源，清扫纸屑等杂物，消除安全隐患，并认真填写实验室安全检查记录。

第十二条 节假日前、后，各实验室负责人应对所属实验室进行一次全面性安全排查，落实值班人员，确保安全。

第十三条 每学期开学初和放假前由实验管理中心及安全工作处的相关人员联合进行彻底的、全面安全检查，及时消除安全隐患。发现问题及时沟通、限期整改，并做好详细记录。

第四章  附  则

第十四条  本细则由实验管理中心负责解释。

第十五条  本细则自颁布之日起施行。

河北师范大学汇华学院

2017年5月27日

学院办公室                                          2017年6月27日印发